## Sheet1
Amplifier gains calibrated using a Keithley model 2010 multimeter.
Nominal gain settings are based on resistance values from manufacturer.
Measured amplifier gains. Data can be supplied upon request.
Nominal gain settings |  |  |  | Amplifier A
Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 | Channel 4 | Chl 1 | Chl 2 | Chl 3 | Chl 4
1 | 1 | 1 | 1 | 0.99732 | 0.99711 | 0.99723 | 0.99718
1 | 1 | 1.9686 | 1.986 | 0.99732 | 0.99711 | 1.9642 | 1.9633
1 | 1 | 4.2933 | 4.2933 | 0.99732 | 0.99711 | 4.2829 | 4.2907
1 | 1 | 10.4647 | 10.4647 | 0.99732 | 0.99711 | 10.4624 | 10.4685
1 | 1 | 14.7267 | 14.7267 | 0.99732 | 0.99711 | 14.7094 | 14.7219
Amplifier B |  |  |  | Amplifier C
Chl 1 | Chl 2 | Chl 3 | Chl 4 | Chl 1 | Chl 2 | Chl 3 | Chl 4
1.0021 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0015
1.0021 | 1.0021 | 1.9735 | 1.9744 | 1.0015 | 1.0013 | 1.9725 | 1.9702
1.0021 | 1.0021 | 4.3096 | 4.3085 | 1.0015 | 1.0013 | 4.3097 | 4.3064
1.0021 | 1.0021 | 10.4811 | 10.4902 | 1.0015 | 1.0013 | 10.5229 | 10.5051
1.0021 | 1.0021 | 14.7522 | 14.7708 | 1.0015 | 1.0013 | 14.775 | 14.8152
Amplifier D |  |  |  | Amplifier E
Chl 1 | Chl 2 | Chl 3 | Chl 4 | Chl 1 | Chl 2 | Chl 3 | Chl 4
0.99567 | 0.99573 | 0.99548 | 0.99576 | 0.99773 | 0.9978 | 0.99789 | 0.99808
0.99567 | 0.99573 | 1.958 | 1.9612 | 0.99773 | 0.9978 | 1.9666 | 1.9644
0.99567 | 0.99573 | 4.2799 | 4.2772 | 0.99773 | 0.9978 | 4.2964 | 4.2898
0.99567 | 0.99573 | 10.4375 | 10.448 | 0.99773 | 0.9978 | 10.4681 | 10.47
0.99567 | 0.99573 | 14.6844 | 14.7019 | 0.99773 | 0.9978 | 14.7433 | 14.7114
Amplifier F |  |  |  | Amplifier G
Chl 1 | Chl 2 | Chl 3 | Chl 4 | Chl 1 | Chl 2 | Chl 3 | Chl 4
0.98411 | 0.98407 | 0.98419 | 0.9844 | 0.99779 | 0.99771 | 0.998 | 0.99771
0.98411 | 0.98407 | 1.9513 | 1.95 | 0.99779 | 0.99771 | 1.9634 | 1.9656
0.98411 | 0.98407 | 4.2564 | 4.2509 | 0.99779 | 0.99771 | 4.2861 | 4.2943
0.98411 | 0.98407 | 10.352 | 10.3305 | 0.99779 | 0.99771 | 10.4612 | 10.4691
0.98411 | 0.98407 | 14.5836 | 14.5755 | 0.99779 | 0.99771 | 14.7388 | 14.7373